ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия «Логос»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта   образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Прайненская, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажа, 1775,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   5090.5     кв.м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:         ., капитального  неизвестно

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия «Логос» , МАОУ «Гимназия «Логос»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Титова 10-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация  Чудовского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул. Некрасова, д.24

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды  с   нарушениями  умственного развития, инвалиду с нарушение опорно-двигательного аппарата, инвалиды колясочники

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 194  учащихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ-В |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДП-В |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ-В |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП-В |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП-В |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И ( С,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидам с нарушением зрения.

Объект доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидом с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Выравнивание дороги к центральному входу здания. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий: оборудование тамбуров, выравнивание полов, расширение дверных проемов. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий: установка кнопки звонка на входной двери учреждения |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий: выравнивание дорожек на прогулочных участках учреждения для передвижения граждан с нарушением опорно- двигательного аппарата, инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:    2018 – 2020  годы

в рамках исполнения:

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -объект полностью доступен для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): обеспечение доступности объекта для всех категорий граждан.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ        ____________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)